ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту технического кодекса установившейся практики

пересмотр ТКП 453 «Правила технической эксплуатации

электроустановок предприятий электросвязи»

(первая редакция)

1	Основание для пересмотра технического кодекса

Проект ТКП 453 «Правила технической эксплуатации электроустановок предприятий электросвязи» разработан во исполнение договора с Министерством связи и информатизации Республики Беларусь от 18.03.2025 № 005/25.

2	Цели и задачи пересмотра технического кодекса

Целями пересмотра технического кодекса ТКП 453-2012 (02140) «Правила технической эксплуатации электроустановок предприятий электросвязи» являются:

разработка (пересмотр) отраслевого технического кодекса для установления требований к технической эксплуатации электроустановок и к электроснабжению объектов электросвязи с учетом классификации объектов информатизации по надежности функционирования и классификации электроприемников по категориям по надежности электроснабжения;

выполнение Комплекса мер по повышению устойчивости работы систем и объектов электросвязи в условиях отсутствия электроэнергии, утвержденного Министром связи и информатизации Республики Беларусь 30.09.2024.

Задачами пересмотра технического кодекса ТКП 453-2012 (02140) «Правила технической эксплуатации электроустановок предприятий электросвязи» являются:

актуализация, уточнение требований к технической эксплуатации электроустановок объектов электросвязи;

установление требований к электроснабжению объектов электросвязи с учетом классификации объектов информатизации по надежности функционирования и классификации электроприемников по категориям по надежности электроснабжения;

гармонизация требований технического кодекса с Законом Республики Беларусь от 5 сентября 1995 г. № 3848-XІІ «Об обеспечении единства измерений» (в редакции Закона Республики Беларусь от 11 ноября 2019 г. № 254-З);

гармонизация требований технического кодекса с региональными требованиями;

совершенствование нормативно-правовой базы в области технической эксплуатации энергоустановок объектов электросвязи.

3	Характеристика объекта стандартизации

Объектом стандартизации являются техническая эксплуатация линий электросвязи.

Код ОГКС 33.040.60

4	Взаимосвязь проекта технического кодекса установившейся практики с другими техническими нормативными правовыми актами

ТКП 018-2022 Порядок проведения аварийно-восстановительных работ на волоконно-оптических линиях связи

ТКП 212-2010 (02140) Правила проведения измерений волоконно-оптических линий связи магистральных, внутризоновых и местных сетей электросвязи

ТКП 301-2011 (02140) Правила технической эксплуатации пассивных оптических сетей.

Внесение изменений во взаимосвязанные ТНПА не потребуется.

5	Источники информации

ТКП 453-2012 (02140) «Правила технической эксплуатации электроустановок предприятий электросвязи»;

Закон Республики Беларусь «Об электросвязи» от 19 июля 2005 г. № 45-З.

6	Сведения о рассылке проекта технического кодекса на отзыв, об уведомлениях, предусмотренных на соответствующих стадиях разработки изменения технического кодекса

Проект ТКП направлен в:

СООО «Мобильные ТелеСистемы»;

ЗАО «БеСТ»;

Унитарное предприятие «А1»;

РУП «Белтелеком»;

ООО «Белорусские облачные технологии».

Уведомление, предусмотренное на соответствующей стадии разработки, направлено в НП РУП «БелГИСС».

7	Введение технического кодекса в действие

Предполагаемая дата введения: 01.03.2026.

8	Дополнительные сведения

Отсутствуют.

Директор ОАО «Гипросвязь»						А.Е.Алексеев

Начальник НИОСМ

ОАО «Гипросвязь»							Н.А.Данилович